*При необходимости телеметрии, следует заполнить лист №2

Дата заполнения _________________________   М.П    Подпись\расшифровка ______________________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 2 для оснащения ШРП\ПГБ системой телеметрии

Дата заполнения _________________________   М.П    Подпись\расшифровка ______________________________

# Text boxes

|  | Сведения об объекте: название, адрес объекта (обязательно к заполнению) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие сертификата «Газсерт» | да\нет |
|  | Наименование эксплуатирующей организации |  |
|  | Диапазон температур рабочей среды | оС |
|  | Диапазон температур окружающего воздуха | оС |
|  | Тип газовой сети | тупиковая/кольцевая |
|  | Аттестованное давление в газопроводе, МПа |  |
|  | Фактическое давление в газопроводе, МПа | Зимой ____________ Летом_____________ |
|  | Давление настройки выходное, МПа | 1-й нитки 2-й нитки |
|  | Расход газа (при нормальных условиях): | 1-й нитки max______________min_______________н м3\ч 2-й нитки max______________min_______________н м3\ч |
|  | Технологическая схема (с одной линией, с основной и резервной линиями редуцирования, с одной линией редуцирования и съемным байпасом, две основные и две резервные линии редуцирования) |  |
|  | Тип отопления | ______________________________________ водяное, газовое, электрическое, от внешнего источника, без отопления |
|  | Наличие счетчика на отопление (марка) |  |
|  | Наличие электроснабжения |  |
|  | Категория электроснабжения |  |
|  | Резервное электроснабжение |  |
|  | Учет расхода эл. энергии |  |
|  | Узел учета расхода газа | наличие, тип газового счетчика, наличие корректора на входном газопроводе________________________ на выходе 1-й нитки ________________________ на выходе 2-й нитки ________________________ |
|  | Передача данных с узла с узла учета расхода газа |  |
|  | Оснащение телеметрией | да\нет\кроме узла учета |
|  | С дополнительным боксом для оснащения ПГБ телеметрией | Да/нет |
|  | Обслуживание | одно\двухстороннее |
|  | Расположение входного и выходного газопроводов относительно пункта (эскиз) |  |
|  | Доп. условия | контроль загазованности _______________________ охранная сигнализация _______________________ пожарная сигнализация _______________________ способ передачи данных ______________________ наличие эл. источника ________________________ прочее: особые тех. условия (сварная или фланцевая арматура), DN от 50мм) ________________________ |
| СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ |
| 25. | Название организации |  |
| 26. | Адрес |  |
| 27. | Телефон, факс, e-mail |  |
| 28. | ФИО |  |

| 1 | Сведения об объекте: название, адрес объекта (необходимо к заполнению) |  |
| --- | --- | --- |
| Технологические параметры, подлежащие измерению и контролю: |
| 2 | Давление газа на входе (аналоговый сигнал) |  |
| 3 | Давление газа на выходе (аналоговый сигнал) | 1-й нитки 2-й нитки |
| 4 | Коммерческий учет газа (интерфейсный сигнал электронного вычислителя с коррекцией по температуре и давлению и сервер организации поставщика газа) |  |
| 5 | Температура газа (аналоговый сигнал) | На входе ШРП\ПГБ На выходе ШРП\ПГБ |
| 6 | Перепад давления на фильтрах (аналоговый сигнал) |  |
| 7 | Учет расхода эл. энергии (импульсный\RS 485) |  |
| 8 | Температура в отсеках ПГБ (аналоговый сигнал) | Технологическом _________________________________ Отопительном ________________________________ Телеметрии ________________________________ |
| 9 | Температура внутри ШРП (аналоговый сигнал) |  |
| 10 | Пожарная сигнализация (дискретный сигнал) |  |
| 11 | Загазованность отсеков ПГБ (дискретный сигнал) | превышение допустимого порога (дискретный сигнал) авария (дискретный сигнал) |
| 12 | Положение предохранительно-запорного клапана «открыто-закрыто» (дискретный сигнал) |  |
| 13 | Охрана двери. Санкционированный\несанкционированный доступ в ШРП\ПГБ (дискретный сигнал) |  |
| 14 | Отсутствие электропитания (дискретный сигнал) |  |
| 15 | Прочее |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ |
| 16 | Способ передачи данных: | по проводным каналам связи по радиоканалу по каналу GSM\GPRS |
| 17 | Наличие на объекте электропитания (220 В) |  |
| 18 | Удаленность объекта от ДП, км |  |
| 19 | Наличие интерфейса RS-232 (подключение считывающих и печатных устройств) |  |
| 20 | Разработка проектной документации на систему телеметрии |  |
| 21 | Необходимость ПНР | да\нет |
| 22 | Экспертиза промышленной безопасности |  |
| 23 | Дополнительные требования к монтажу телеметрии |  |
| 24 | Адрес диспетчерского пульта (организация, улица, № дома) |  |
| 25 | Марка системы телеизмерения |  |
| СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ |
| 26 | Название организации |  |
| 27 | Адрес |  |
| 28 | Телефон, факс, e-mail |  |
| 29 | ФИО |  |